招标编号：GMXH2020-1001

项目名称：智能化设备、安装及物资采购

采 购 人：厦门市国贸协和双语高级中学有限公司

投标提醒

以下内容是以往投标人在投标过程中容易疏忽的情况，为避免不必要的失误，请各投标人在投标前务必认真阅读以下事项：

1、投标人必须满足招标文件《投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表》中所列各项要求，否则将导致投标文件作废或投标无效。

2、招标文件中带★号的条款均为关键条款，负偏离或不满足的将导致投标文件作废或投标无效。投标人应按照投标文件格式编制一张★号条款汇总表，避免因投标文件的顺序被误认定为没有提供。

3、招标文件如有变更（答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等），我司将通过原招标公告网站发布媒体通知，请投标人自行关注并及时下载，不再另行通知。

4、为确保在投标截止时间前提交投标文件，请务必考虑交通拥挤及其他不可预见因素，提前做好出行安排，提交投标文件的时间以投标人在规定投标截止时间前，将投标文件提交至指定地点为准。

5、招标文件如有变更（答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等），招标人将发出书面通知（以传真或E-MAIL的形式）或在原信息发布媒体上发布通知，请投标人关注并及时下载。

6、为确保在投标截止时间前提交投标文件，请务必考虑交通拥挤及其他不可预见因素，提前做好出行安排，提交投标文件的时间以投标人在规定投标截止时间前，将投标文件提交至指定地点为准。

7、招标文件第五章的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字，其他材料若无法逐页加盖投标人公章，至少要盖骑缝章（包括投标人所提供的产品彩页等佐证材料）。

8、为确保投标文件密封的完好性，在提交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性，投标文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。投标人应自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。

9、在二次招标中，沿用之前旧项目投标文件电子版编制新项目的投标文件，却未更改投标文件编号或投标日期的将可能导致投标文件作废或投标无效。

目    录

第一章　投标邀请	5

附：招标项目一览表	6

第二章　投标人须知	7

投标人须知前附表1	7

投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表	8

投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则	10

第一节  说  明	16

1	适用范围	16

2	定义	16

3	合格的投标人	16

4	投标费用	18

第二节  招标文件	18

5	招标文件的组成	18

6	招标文件的异议、澄清	18

7	招标文件的修改	18

第三节  投标文件的编写	19

8	要求	19

9	投标文件语言	19

10	投标文件的组成	19

11	投标有效期	20

12	投标文件的格式	20

第四节  投标文件的提交	21

13	投标文件的密封、标记和提交	21

第五节  投标文件的评估和比较	22

14	开标、评标时间	22

15	评标委员会	22

16	投标文件的初审	22

17	投标文件的澄清	23

18	比较与评价	23

第六节  定标与签订合同	24

19	定标准则	24

20	中标通知	24

21	签订合同	24

第三章　招标内容及要求	26

第一节  技术要求	26

1	招标项目内容	26

2	技术响应要求	36

3	验收条件及标准	37

第二节  商务要求	38

4	商务响应要求	38

5	售后服务要求	38

第三节  报价要求	39

6	投标报价	39

7	付款方式	39

第四章  采购合同（参考文本）	40

第五章  投标文件格式	44

# 第一章　投标邀请

我司拟就厦门市国贸协和双语高级中学智能化设备、安装及物资采购进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：GMXH2020-1001

- 招标项目名称、数量及主要技术规格：见后附“招标项目一览表”

三、投标截止时间：投标文件应于2020年 5 月 15 日上午 16：30  之前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

投标地点为：厦门市思明区洪莲中二路1-11号厦门市国贸协和双语高级中学招投标小组，必须在投标截止时间前联系人：张晶珊，联系电话：15659436696，电子邮箱：shelleyzhang.itg@suis.com.cn。

- 开标时间：2020年 5 月 18 日9:30（暂定，具体以招标人通知为准）

开标地点：厦门市思明区洪莲中二路1-11号厦门市国贸协和双语高级中学

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请及时联系相关人员	。

- 招标文件如有变更（如答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等），将邮件及电话通知，请投标人关注。

- 投标保证金、服务费缴交账户：

| 开 户 行 | 兴业银行厦门分行营业部 |
| --- | --- |
| 账 号 | 129680100100956954 |
| 收款单位 | 厦门市国贸协和双语高级中学有限公司 |
| 投标人须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由投标人自行承担。 |

厦门市国贸协和双语高级中学

2020年 5 月 7 日

# 附：招标项目一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术要求 | 交付地点 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能化设备、安装 及物资采购 | 1项 | 详见第三章 | 招标人指定地点 | 合同签订后20个日历日内货到并通过招标人验收合格。 |

注：投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

# 第二章　投标人须知

## 投标人须知前附表1

本须知前附表1的内容是与《投标人须知》中条款的内容对应的，如有矛盾，应以本附表为准。

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智能化设备、安装及物资采购 招标人名称：厦门市国贸协和双语高级中学 地址：厦门市思明区洪莲中二路1-11号 项目内容：详见“附：招标项目一览表”及第三章 招标编号：GMXH2020-1001 |
| 2 | 1、本项目的预算金额：人民币 150 万元。 2、本项目的最高限价为：本项目的预算金额。 |
| 3 | 投标文件提交地址：详见《第一章 投标邀请》 投标截止时间：详见《第一章 投标邀请》 在投标截止时间后提交的投标文件，采购单位将不予接收。 |
| 4 | 投标保证金：人民币 2万 元整。 1、投标保证金应以投标人名义以转账、电汇等形式提交；并在银行受理单据上标明招标编号，在用途一栏上注明“保证金”等相关信息。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 2、采购单位不接受在投标现场缴交现金或以投标人名义现金缴款单等形式提交投标保证金。 3、投标保证金必须在投标截止时间前到达《第一章 投标邀请》中的指定账号，缴错账号而产生的一切后果由投标人自行承担。 4、项目招标结束后，采购单位将根据相关规定将投标保证金退回原账号。 |
| 5 | 评标方法、标准及定标原则：详见《投标人须知前附表2》。 |
| 6 | 合同签订： 中标通知书发出后，中标人应在规定时间内持中标通知书与招标人签订合同，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。 |

## 投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |
| --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 3 | 合格的投标人： 具体内容详见第二章第3条“合格的投标人”。 |
| 2 | 二 | 16.1 | 投标人不满足下列规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标无效： 投标人应具有独立的法人资格，须提供营业执照复印件。 投标文件签字代表即投标人代表不是法定代表人的，投标人必须提供法定代表人对该代表的授权书原件； 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 本项目不接受联合体投标。 投标人不满足上述规定的基本资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标无效，以上资格证明文件为复印件的，须加盖投标人公章，且原件备查。 |
| 符合性要求 |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 二 | 11.1 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90个日历日内保持有效。投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的上述投标有效期的，将导致其投标文件被拒绝。 |
| 2 | 二 | 17 | 投标人有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求： (1)投标文件未按照本须知第14.2条的规定进行签署、盖章的； (2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； (3)投标有效期不满足招标文件要求的； (4)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； (5)投标人提交的是可选择的报价； (6)投标人未按规定对投标进行分项报价； (7)投标文件中提供虚假或失实资料的； (8)对招标文件中带“★”的条款的有任何负偏离或不满足的； (9)不符合招标文件中规定的其他实质性条款； (10)投标报价超过采购预算金额或最高限价的； (11)实质性影响合同的范围、质量和履行； (12)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务； (13)不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位； (14)投标联合体未提交联合体协议的； (15)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； (16) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； (17)投标人存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的，投标无效。 |
| 符合性要求附表：带“★”号条款汇总表 |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
|  |  |  | 无 |
| 上述带“★”号条款投标人应逐条进行响应，并逐条填写带“★”号条款响应偏离表。其中，项号 / 的条款，要求投标人应在投标文中提供实质性满足招标文件要求的客观证据以作佐证，否则评标委员会将认定为不满足。 客观证据指的是：条款要求中有明确的，以条款内要求的证明文件为准；条款要求中未明确的，投标人可以提供产品彩页、样册、使用手册、技术说明书、官方网页或可靠来源的技术参数说明等，项目有要求提供样品的，可以以样品进行判定。 |

## 投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则

评标方法： ( 综合评分法 □ 最低评标价法

二、评标标准： 首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性做出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标委员会各位评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术商务、价格得分。 （一）具体的评标标准。 1、评分标准： 序号 评分界定 分值 1、技术因素（满分45分） 1-1 根据投标人提供的设计方案进行评价，方案措施安排科学、条理清晰、切合实际、重点突出、有利于项目实施的得3分，方案安排较科学、切合实际、内容完整性较一般、能够把握重点、对项目的实施有一定促进作用的得2分，方案安排科学性、条理性较差，内容缺乏重点、与实际情况有偏差但基本能把握重点的得1分，方案存在重大偏差或未提供方案的本项目不得分。 3分 1-2 拟投入本项目的人员具备注册信息安全专业人员（CISP）证书、一级注册建造师、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的“信息安全保障人员认证证书”（CISAW），每个得1分，每种证书最多提供得2分，最高得4分。（投标人须提供上述人员的相关有效的证书复印件及近三个月投标人为其缴交社保的证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。） 4分 1-3 根据投标人对本项目情况以及现场环境的了解程度进行比较评价：踏勘报告详尽合理、项目情况掌握清晰的得3分，踏勘报告无明显缺漏项，项目情况基本了解的得2分，踏勘报告有明显缺漏项、对项目不够了解的得1分。 3分 1-4 根据投标人提供的多功能厅、视频会议室中网络中控主机满足情况进行评价： 1、支持对不同操作端进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，检测报告需具有CMA和CNAS认证），满足得1分，否则不得分。 2、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，检测报告需具有CMA和CNAS认证）和国家CQC认证证书复印件（附官网查询截图佐证），满足得1分，否则不得分。 2分 1-5 根据投标人提供的多功能厅中录播主机满足情况进行评价： 1、所投录播主机内置自动录制软件的功能，自动录制软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖投标人公章；满足得1分，否则不得分。 2、支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章）；满足得1分，否则不得分。 2分 1-6 根据投标人提供的多功能厅中无线话筒满足情况进行评价： 1、能接入现有扩声系统；满足得1分，否则不得分。 1分 1-7 根据投标人提供的视频会议室系统中会议系统主机满足情况进行评价： 1、采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。（须提供具有检验检测资质的第三方机构出具的有效的检测报告复印件（检测报告带CMA、CNAS标志）并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 2、具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。（须提供具有检验检测资质的第三方机构出具的有效的检测报告复印件（检测报告带CMA、CNAS标志）并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 2分 1-8 根据投标人提供的视频会议室系统中无纸化升降器满足情况进行评价： 1、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件并加盖投标人公章，满足得1分，否则不得分。 2、为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证并投标人公章）满足得1分，否则不得分。 2分 1-9 根据投标人提供的计算机教室云桌面中桌面云一体机满足情况进行评价： 1、考虑到教师资源共享以及个人数据保护，本项目中应支持云盘存储方案，包括公共云盘和个人云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问，且支持个人盘加密技术以保障个人数据安全，（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 2、支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 3、支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发；（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分 4、支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出；（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 5、桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等；（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 6、支持为桌面云服务器提供多种负载均衡机制，本项目应包含会话数、CPU、内存、I/O、综合性能等5种策略算法，以满足不同类型服务器的资源调度需求（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 7、为保障数据不丢失，应具备数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失，（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 7分 1-10 根据投标人提供的计算机教室云桌面中VDI授权和云终端满足情况进行评价： 1、出于运维排障方面的考虑，应具备云桌面导航条显示网络状态功能，导航条显示当前终端与云桌面控制台之间的网络状态，网络状态会以不同的信号格数显示，用户可以实时查看网络状态和时延，当网络状态不佳时在后台进行日志记录，方便管理员进行网络状态查询和维护，（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。； 2、支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 3、支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 4、云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 5、考虑到运维管理的方便性，需要具备终端集中管理功能，包括状态监控、修改配置等功能，要求与桌面云控制器软件同一Web管理界面（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 5分 1-11 根据投标人提供的数据中心中超融合满足情况进行评价： 1、扩展云平台支持对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，并支持针对租户使用的cpu、内存和存储维度的资源进行计费，并提供报表功能；（提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）满足得1，分否则不得分。 2、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息大屏展示等。（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 3、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳；（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 4、支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性；（提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）满足得1分，否则不得分。 5、支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等，支持对VMware资源进行多租户划分、工单审批等。（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 6、为考虑平台数据安全，平台支持多副本技术，支持基于虚拟机粒度的二副本或者三副本策略设置；（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 7、为了保证后续重要虚拟机可以优先重建，支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。（提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）满足得1分，否则不得分。 8、持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数；（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 9、提供对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。（提供功能截图并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 10、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。（提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）满足得1分，否则不得分。 10分 1-12 根据投标人提供的数据中心中UPS满足情况进行评价： 1、产品取得TUV、CE、CQC、CB、TLC、广电等认证、符合所有国际电力和电磁标准（提供相关证明材料并加盖投标人公章）满足得1分，负责不得分 2、蓄电池属于高污染行业，为保证所供电池符合国家对蓄电池制造的环保要求，必须具备排放污染物许可证，所提供的设备制造商必须符合国际标准质量管理体系要求，并提供有效的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CE、TLC等证书文件及泰尔检测报告、电信设备抗震检测报告，并加盖投标人公章，满足得1分，否则不得分。 3、本项目所需产品必须由电池原厂生产，其品牌和生产厂需一致，不接受OEM产品（提供相关证明材料并加盖投标人公章）满足得1分，否则不得分。 4、耐振动性：符合电信设备9级烈度抗震性能检测标准并提供证明材料并加盖投标人公章，满足得1分，否则不得分。 4分 2、商务因素（满分25分） 2-1 售后服务情况： （1）售后服务响应时间：满足招标要求的得1分；在1小时以内响应，2小时内维修人员到场的得2分；否则不得分。 （2）投标人在厦门本地设有售后服务机构的得2分，否则不得分。 4分 2-2 投标人具备中国信息安全认证中心颁发的 “信息系统安全运维服务资质”的，认证证书在3级以上的，满足得2分，否则不得分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）。 2分 2-3 投标人具有“电子与智能化工程专业承包资质”或“ 信息系统安全集成服务资质”证书，二级及以上证书满足得2分，否则不得分。（须提供有效资质证书复印件，原件备查。如证书上不显示有效期，投标人须提供其他证明材料证明证书的有效期，否则不得分）。 2分 2-4 投标人具有“ISO27001信息安全管理体系认证证书”和“ISO 9000质量管理体系认证证书”的，满足一个得1分，最高得2分。 2分 2-5 所投网络中控主机、录播主机、电源时序器、会议系统主机、无纸化升降器供应商须提供包括音视频系统集成系统的设计和生产及相关管理活动的IS09001标准质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书复印件，满足得2分，否则不得分。 2分 2-6 所投网络中控主机、录播主机、会议系统主机供应商具有软件能力成熟度CMMI3或以上的（5级最高）认证证书，提供复印件和带有官网查询地址的截图，加盖厂家公章，满足得2分，否则不得分。 2分 2-7 为保证售后服务及管理的一致性，建议多功能厅、视频会议室、录播教室的主要设备（包括：灯光设备、扩声及音频设备、中控设备、录播设备、显示设备、会议发言设备等）采用同一品牌产品，满足得2分，否则不得分。 2分 2-8 桌面云一体机与云终端、桌面云软件、虚拟桌面控制器同一厂商，出厂时必须预装各类所需软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许只提供祼机设备；满足得2分，否则不得分。 2分 2-9 本项目要求所投桌面云产品厂商具备CMMI5资质，确保桌面云软件开发成熟度，提供证书复印件或扫描件的得2分，否则不得分。 2分 2-10 投标人2017年1月1日以来（以合同签订的时间为准）具有云桌面项目业绩进行评价：每提供一笔类似业绩得1分，满分3分。 投标人须提供该业绩项目采购合同文本有效复印件（原件备查）。如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 3分 2-11 根据投标人提供的售后服务方案（包含提供售后保修条款、售后响应时间、付款条件等）情况进行综合评价，售后服务方案完整合理且响应付款条件的为优得2分，售后服务方案较完整合理的为良得1分，其他按一般得0.5分。 2分 3、价格因素（满分30分） 3-1 投标报价得分=（评审基准价/投标报价）*30 注：评审基准价为通过资格性检查及符合性检查的所有报价中的最低报价。报价如存在算术错误，评标委员会应根据招标文件规定的方法更正，并由投标人确认。 30分 各有效投标人的综合得分＝技术因素＋商务因素＋价格因素 备注：由于评分主要根据投标文件提供的资料进行，投标人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的投标文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖投标人公章。 2、招标人对投标人进行资格审查以及评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，应当按照招标文件的规定均采用相同的程序和标准。 3、以联合体形式投标的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评标依据。投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。投标人未明确的，则每项商务评分均取联合体各方该项商务分最低的得分。 4、根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分。 5、参加评标的相关人员，不得将有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况，透露给任何一位投标人或与上述评标工作无关的人员。 （二）推荐中标候选供应商名单。 1、中标候选供应商数量：三个。 2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序： （1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。 （2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。 三、定标原则： 1、评标结束后，招标人在5个工作日内将向中标人发出中标通知书。 2、排名靠前的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

## 第一节  说  明

### 适用范围

  - 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

### 定义

  - “招标人”系指提出本招标项目、进行招标的的业主方。

  - “投标人”系指响应本项目招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

  - “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

### 合格的投标人

  - 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求的境内供应商均可能成为合格的投标人。

  - 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反本条规定的，相关投标均无效。

  - 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。以他人名义投标，指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。（如本项目不接受联合体投标除外）。

    - 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

    - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

    - 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

    - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

  - 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

  - 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

    - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

    - 投标人之间约定中标人；

    - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

    - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

    - 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  - 投标人不得存在下列情形之一，否则为无效投标：

    - 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

    - 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

    - 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

    - 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

    - 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

    - 为本招标项目的代建人；

    - 与本招标项目的监理人或代建人或招标人同为一个法定代表人；

    - 与本招标项目的监理人或代建人或招标人存在控股或参股关系；

    - 被依法暂停或者取消投标资格；

    - 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

    - 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

    - 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

    - 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

    - 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

    - 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 投标费用

  - 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 第二节  招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 招标内容及要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

- 附件（若有的话，详见招标文件第三章）

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

### 招标文件的异议、澄清

  - 本项目不组织投标答疑会，投标人在阅读招标文件中若存在投标疑问，请以书面形式与我司联系。

联系电话：15659436696 ； 联系人：张晶珊。

  - 招标文件澄清或者答复的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的修改

  - 招标人可以主动或依投标人要求澄清的问题对已发出的招标文件进行必要的补充或修改。

  - 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间在原信息发布媒体上发布公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，请投标人关注。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

  - 答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关材料将构成招标文件的一部分，对招投标双方均具有约束力。招标文件、答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关材料的内容不一致的，以发文时间在后的为准。

## 第三节  投标文件的编写

### 要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

  - 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物或服务只能有一个报价。

### 投标文件语言

  - 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本，专用术语使用外文的，应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。符号采用国际上统一使用的符号。

### 投标文件的组成

  - 投标文件应包括但不限于下列部分：

- 投标书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 投标人的资格证明文件

- 资格审查表

- 带“★”号条款逐条响应情况表

- 技术商务评分响应索引表

- 货物说明一览表

- 供货范围清单

- 技术规格及商务偏离表

- 售后服务承诺

- 业绩汇总表及业绩证明文件

- 投标人提交的其它资料

- 招标文件规定的其他材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 投标有效期

  - 投标文件有效期从《投标人须知前附表1》所规定的提交投标文件的截止之日起算，在《投标人须知前附表2》所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

  - 特殊情况下招标人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长投标有效期，投标人应在招标人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求，其投标失效。

  - 本招标文件所列“日”除有特别约定外，默认为“日历日”。

### 投标文件的格式

  - 投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本二份，及投标文件电子档一份（可采用U盘形式），正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件。图纸可用A3幅面纸打印并单独装订（一正二副）。正本和副本的封面应标记“正本”或“副本”的字样。正本、副本、电子档如有不一致，则以纸质正本为准。

  - 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

  - 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

  - 投标人应提交证明其拟供货物或服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能或服务主要内容的详细描述。

  - 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

  - 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

  - 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标可能被承担不利的评标结果。

  - 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

  - 投标人应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 第四节  投标文件的提交

### 投标文件的密封、标记和提交

  - 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封的将被拒收。

  - 每一密封处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

  - 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表1注明的地址送至接收人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

  - 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在提交投标文件的截止时间后送达的投标文件、以及未送达指定地点的投标文件将被拒收。

  - 投标人在提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人在提交投标文件的截止时间前补充、修改投标文件的，补充、修改的内容应当按本须知要求编制、签署、盖章、密封、标记、提交、标明“修改”字样，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标人在提交投标文件的截止时间后不得补充、修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后补充、修改、撤回投标文件的，其投标将被拒绝。

  - 投标截止时间结束后提交投标文件的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 第五节  投标文件的评估和比较

### 开标、评标时间

  - 在《投标人须知前附表1》中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。投标人少于3个的，不得开标。

  - 开标由招标人依法依规组建的评标委员会现场依据投标人提交的合格投标文件进行审核与评比，并最终推选出本项目中标人。各投标人同意认可开标结果。

  - 开标时，招标人会同评标委员会现场检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，并作开标记录。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

### 评标委员会

  - 招标人根据招标项目的特点依法组建评标委员会。

### 投标文件的初审

  - 对所有投标人的审查、澄清、比较和评价，都采用相同的程序和标准。审查、澄清、比较和评价过程将严格按照招标文件的方法和标准进行。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

  - 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝。

  - 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 资格性检查和符合性检查

    - 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按《投标人须知前附表2》所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

    - 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会将依据投标人提交的投标文件按《投标人须知前附表2》所述的符合性要求对投标人进行审查，对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被作为无效投标处理。

评标委员会确定投标的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

### 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

  - 投标人的澄清、说明应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字。

  - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

  - 对符合招标文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的投标文件，应当要求该投标人在评标结束前予以补正。

### 比较与评价

  - 评标委员会将按《投标人须知前附表3》所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在《投标人须知前附表3》中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

  - 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 第六节  定标与签订合同

### 定标准则

  - 最低投标价不作为中标的保证。

  - 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

### 中标通知

  - 招标人确认中标人后，招标人向中标人发出中标通知书。《中标通知书》对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

  - 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

### 签订合同

  - 招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的，中标人还应当对损失予以赔偿。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第三章　招标内容及要求

## 第一节  技术要求

### 招标项目内容

招标文件中招标项目内容带★部分为基础条款，必须满足，投标人的投标文件对这些基础条款应进行逐条响应，并提供证明资料。。

#### 1.1多功能厅清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、舞台灯光系统 |
| 1.1 | 效果灯 | 光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节； 独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB； | 6 | 台 | 顶光 |
| 1.2 | 影视灯 | 电压:220V±10%；功率:灯管55Wx4 ；总功率:220W；色温：3200K/5600K；寿命:10000小时；照度:2M 1200LUX；5M 300LUX。 | 5 | 台 | 顶光 |
| 1.3 | 摇头灯 | 色温: 8500K；平均寿命: 2000H，灯泡:7R/OSRAM 230W ；光学： 采用耐高温透光度强的光学镜片（3层镀膜）。 调光： 0-100%线性调节；雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 色盘：14个颜色片+1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能 固定图案盘：17个固定图案片+1个白光，带图案抖动,单向流水，速度可调，任意定位功能；扫描范围: X轴540°/2.5 S，Y轴270°/1.5 S，精确扫描定位。 棱镜：16面旋转棱镜，棱镜正反向旋转，速度可调；显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面。 频闪：双片式频闪0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调 智能散热，通道：16通道；防护等能: IP20 。 | 2 | 台 | 一侧光 |
| 1.4 | 摇头灯 | 参数参考1.3摇头灯 | 2 | 台 | 二侧光 |
| 1.5 | 效果灯 | 光源： 54×3W LED(W54)/平均寿命：50000H 色温：3200K(5600k65007200K)可选；发光角度可调节。 透镜角度：25°(15°、45°可选)；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色频闪。 液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行； 1024级超高灰度调光更加柔和。 控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；声控灵敏度：65-130dB。 电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 通道：5通道；防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20； | 8 | 台 | 面光 |
| 1.6 | 主控台 | ★DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；最大控制96台电脑灯或96路调光。内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景，每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个，节目录制功能，最多可储存100个节目。 有内置时间码和外置MIDI触发功能，实现一键声光同步的炫丽灯光秀；场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程，可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷；可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步，可同时输出和运行12个重演场景，具有高级编组功能。 带12根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容，支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 灯光配电箱 | 供电：三相五线制AC380V±10％ 信号接口：数字双DMX-512(1990)。 ★额定功率：12路×4KW. 每个回路最大输出功率可达4kW。 硅箱的核心器件可控硅芯片采用原装进口材料，良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合，高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力极强,噪音小,电流上升时间220us-450us； 起始回路设定，预热值设定。 调光曲线可设为线性或开关状态，开关值为50%，开关状态下输入的亮度值大于或等于50%时对应输出回路满输出，否则无输出。 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 灯光控制器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入输出光电隔离。8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 | 1 | 台 |  |
| 1.9 | 临时舞台 | 1.35M*1.35M的快拆广场拼接成2.7M*8.1M的舞台，采用热镀锌方管与18CM多层胶合板，含表面普通地毯 | 22 | 平方 |  |
| 1.10 | 其他安装配件 | 包含安装配件、电动控制灯帘、灯光安装固定杆（φ50*2.5mm）、电源线（RVV3*2.5）、信号线（RVVP2*0.5）、（卡农座，胶木插）等。 | 1 | 批 |  |
| 2、集中控制系统 |
| 2.1 | 无线路由器 | 智能无线路由器，1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps LAN口，最高传输速率：1167Mbps；双频（2.4GHz，5GHz），支持网络协议TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议。 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 无线触摸屏 | 安卓，；寸：10.1英寸；主频：1.7GHz；核心数：八核心；系统内存：4GB；存储容量：128GB； | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 编程软件 | 按客户要求实现对整个系统的自动化控制编程 | 1 | 套 |  |
| 2.4 | 网络中控主机 | ★主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，检测报告需具有CMA和CNAS认证） 采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，检测报告需具有CMA和CNAS认证）和国家CQC认证证书复印件（并附官网查询截图佐证）。 | 1 | 台 |  |
| 2.5 | 控制器 | 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 1 | 台 |  |
| 3、会议录播系统 |
| 3.1 | 摄像机 | ★高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器 镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90° | 2 | 台 | 1台为吊装，1台壁挂 |
| 3.2 | 支架 | 尺寸：75-150cm；表面处理：高温喷漆闪银色；材料：铝合金；旋转角度：360度。 | 1 | 个 |  |
| 3.3 | 录播主机 | ★具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。主机自带≥2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器 支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。（提供功能界面截图佐证） 录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。 所投录播主机内置自动录制控制内嵌软件的功能，自动录制控制内嵌软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件。需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证） | 1 | 台 |  |
| 4、话简系统 |
| 4.1 | 一拖四无线手持话筒 | 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定； 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰； 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率； 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 系统包括有一台主机+四个无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 一拖二无线挂耳话筒 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |  |
| 4.3 | 一拖四无线挂耳话筒 | 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 系统包括有一台主机+四台头戴话筒 | 1 | 套 |  |
| 5、辅助材料 |
| 5.1 | 配电柜 | 额定功率：100KW 配电柜输入电压为交流380V±15%。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 机柜 | 600*800*2000 | 1 | 台 |  |
| 5.3 | 辅材 | 包括配电箱所需YJV4*35+1*16电缆、视频线、电源线、控制线、桥架管材、其他相关配件等 | 1 | 批 |  |

#### 1.2视频会议室清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、视频会议主显示系统 |
| 1.1 | 75寸电视机 | ★75英寸 4K超高清 HDR 蓝牙语音遥控 2GB+8GB 人工智能语音网络液晶平板电视，支持手机投屏 含电视支架 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 视频会议主电脑 | i5-9500F/8G/256GB SSD/Radeon 520 2GB/USB键鼠/Windows 10 Home 64 | 1 | 台 |  |
| 2、扩声系统 |
| 2.1 | 数字功放 | 额定输出功率≥2×120W、输出阻抗 4~8Ω；信噪比 :Mic≥65dB，音乐≥70dB； 频率响应 AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）。 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 吸顶扬声器 | 额定功率：40W；阻抗：8Ω；灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB；频率响应(-10dB)：90-20KHz；喇叭单元：8"x1 1.5"x 1。 | 2 | 只 |  |
| 2.3 | 调音台 | 支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，≥4组立体线性输入。 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1 | 台 |  |
| 2.4 | 音频处理器 | 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道；支持≥4路平衡式线路输出。 支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件、中控系统进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。(提供界面接口截图） 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 2.5 | 电源时序器 | ★具有8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，可控制电源：8路；远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 1 | 台 |  |
| 2.6 | 抑制器 | 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |  |
| 3、数字会议系统 |
| 3.1 | 会议系统主机 | 采用5GHz的通信频段，采用128位AES加密技术，提供更高的会议系统机密性。（须提供具有检验检测资质的第三方机构出具的有效的检测报告复印件（检测报告带CMA、CNAS标志）） 具有≥4.3英寸触摸屏。具有1-4路会议单元输出接口。系统最大支持同时开≥6个无线话筒。 具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能。（须提供具有检验检测资质的第三方机构出具的有效的检测报告复印件（检测报告带CMA、CNAS标志）） 具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 会议单元 | ★升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆 升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体，频率响应范围80Hz-16KHz，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa，最大SPL可达125dB（A），信噪比＞80dB，THD＜0.1%。 | 6 | 台 |  |
| 3.3 | 其他配件 | 包含10米延长连接线（一公一母）、插座等相关配件。 | 1 | 批 |  |
| 4、升降显示屏系统（支持后期扩展成无纸化系统） |
| 4.1 | 无纸化升降器 | ★升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，显示器为超薄液晶触屏类型，显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P，显示屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥600：1。 ≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口;支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 ★产品必须支持后期扩展成无纸化系统 为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证，并盖生产厂商公章） 需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证）。 | 6 | 台 |  |
| 4.2 | 信息分配器 | 配置为1进４出信号分配器（升降器*３） | 2 | 台 |  |
| 4.3 | 电脑 | i5-9500/8G/1T/USB键鼠/Windows 10 Home 64 预装【有道同传】企业版 并预充值5000元 | 2 | 台 |  |
| 4.4 | 多媒体插座 | 一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个电源。 | 2 | 套 |  |
| 5、集中控制系统 |
| 5.1 | 无线路由器 | 智能无线路由器，1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps LAN口，最高传输速率：1167Mbps；双频（2.4GHz，5GHz），支持网络协议TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议。 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 无线触摸屏 | 安卓，；寸：10.1英寸；主频：1.7GHz；核心数：八核心；系统内存：4GB；存储容量：128GB； | 1 | 台 |  |
| 5.3 | 编程软件 | 按客户要求实现对整个系统的自动化控制编程 | 1 | 套 |  |
| 5.4 | 网络中控主机 | ★主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，检测报告需具有CMA和CNAS认证） 采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，检测报告需具有CMA和CNAS认证）和国家CQC认证证书复印件（并附官网查询截图佐证）。 | 1 | 台 |  |
| 5.5 | 控制器 | 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 1 | 台 |  |
| 6、视频会议系统 |
| 6.1 | 摄像头 | ≥207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒，具有≥12光学变倍镜头选择，镜头具有≥72度宽视角，USB接口 | 1 | 台 |  |
| 7、辅助材料 |
| 7.1 | 辅材 | 包含机柜、设备链接线、HDMI视频线、音箱线（200芯60米）、管材等配件 | 1 | 套 |  |

#### 1.3录播教室清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、显示系统 |
| 1.1 | 70英寸一体机 | 采用航空级铝合金机身，4mm全钢化莫式7级防爆书写屏幕。 内置第十代智能红外触控技术，最多可同时识别 32 点输入，手掌误触遮蔽时单点不影响正常使用。 具有高效易用的白板教学软件，八种笔迹书写效果，全屏一键录制，方便制作教学视频；搜索结果智能匹配，可结合高拍仪导入试卷直接批注与讲解；内含多种学科备授课素材与专属教具，齐全的仿真试验与考题库，助您轻松互动教学。 采用Android 5.1嵌入式系统，采用配置不低于ARM Cortex A53 双核 1.3GHz处理器、1GB DDR3运行内存、4G糸统内存。 ★采用全彩液晶显示屏，显示尺寸≥70英寸（16：9），峰值亮度≥350cd/m²，可视角度≥178°，支持分辨率≥1920×1080。 视频输入：1路VGA、2路HDMI、2组AV+音频、1组YPbPr/YCbCr+音频；视频输出：1 组 AV OUT、1 路 VGA OUT；USB 输入：5 路；音频输入：1 路VGA音频输入、1路MIC；音频输出：1路数字 SPDIF OUT、1路模拟EARPHONE、1路模拟AV立体声。 含支架。 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | OPS电脑模块(I5) | 采用标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i5，GPU配置不低于Intel核芯显卡HD Graphics，内存不低于4GB，存储≥120GB SSD硬盘。 支持有1 x HDMI输出、1 x VGA输出，6 x USB接口，1 x MIC，1 x Audio Line，1 x wifi 支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。 包含无线鼠标键盘 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 高拍仪 | 1500万像素自动对焦、A4幅面 | 1 | 台 |  |
| 2、录播系统 |
| 2.1 | 录播主机 | ★具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口，主机自带≥2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。 支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 .可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。（提供功能界面截图佐证） 录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 录播主机在主讲教室可同时和多个课堂传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。 为了教学系统的稳定性，所投录播主机内置自动录制控制内嵌软件的功能，自动录制控制内嵌软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件。需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证）。 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 导播台 | 采用≥8英寸玻璃防水防尘面板设计，可嵌入式安装于教室讲台，支持通过连接教师电脑，远程控制录播主机功能，具有控制、连通、操作等状态提示。 支持一键开启录制、暂停录制、停止录制功能。支持一键切换电影模式画面。可一键切换导播模式，开启自动导播，半自动导播和手动导播。支持互动远程画面切换。 供电电压：12V DC。控制方式：支持RS-232协议控制，支持网络控制。 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 智慧课堂师生互动助手软件 | 通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与老师电脑或教室教学一体机端连接。支持移动端远程操作老师电脑或教室教学一体机的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 支持移动端与录播设备经过网络进行互联。支持微课录制功能。 支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。支持在移动端控制图片的缩放、旋转、标注/擦除等操作。 移动端可作为移动展台或高拍仪使用，可将授课资料或作业或考卷等实物通过移动端设备拍摄上传至老师电脑或教室教学一体机放大讲解。 | 1 | 套 |  |
| 2.4 | 摄像机 | ★云台摄像机设计，采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器，有效像素≥207万（16：9），支持≥12倍光学变焦，≥10倍数字变倍。 ★支持≥1路HDMI视频输出接口，≥1路3G-SDI视频输出接口，≥1路音频输入接口； 镜头具有≥72.5°无畸变宽视角（6.3°~72.5°），f＝3.9～46.1mm，光圈系数：F1.8 – F2.4；水平转动：-170°～+170°，俯仰转动：-30°～+90°。。 | 2 | 台 |  |
| 2.5 | 摄像机 | ★采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器，有效像素≥207万（16：9），支持≥3倍光学变焦。 ★支持≥1路3G-SDI视频输出接口，≥1路音频输入接口； 镜头具有≥106°无畸变宽视角（106°~32°），f＝2.5～12mm。 | 2 | 台 |  |
| 3、音频系统 |
| 3.1 | 无线话筒 | 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 频率响应范围50Hz-15KHz (±2dB)有效使用距离：空旷50米，假象干扰比>80dB；信号杂讯比>105dB(1KHz-A)；灵敏度≥-105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真≤0.5% 系统包括有一台主机+一个无线手持话筒和一个领夹话筒 | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 全向麦 | 采用全指向型电容咪头，灵敏度等于或优于-32dB，频率响应：100Hz～16KHz，输出阻抗：250Ω±30%。 最大承受声压≥139dB声压，1KHz于1%T.H.D；信噪比≥65dB，拾音距离≥6米。 输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C，支持嵌入式安装，支持48V幻象供电。 | 2 | 台 |  |
| 3.3 | 音频处理器 | ★具备≥8路平衡输入接口，支持差分输入，支持48V幻象供电，支持16段EQ处理功能；具备≥4路单声道LINE IN输入接口；具备≥4路平衡输出接口。（提供接口图及软件功能截图） 总谐波失真≤0.002%@+4dBu，1KHz，回声抑制比＞60dB，稳态噪声消除比：30dB，频率响应 ：20Hz-16KHz，最大增益：59dB 支持灵活的配置方式，支持通过网口、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。可通过网络进行监听，软件升级和参数配置 | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 专业功放 | 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 |  |
| 3.5 | 专业音箱 | 阻抗：8Ω；频响：70Hz-20KHz；额定功率：150W；灵敏度：96dB/W/M；覆盖角度：(H)100°(V)80°高音：3"锥形高音单元×2；低音：8"低音×1。 | 2 | 只 |  |
| 3.6 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm；箱体固定面板固定孔尺寸：110mm。 | 2 | 只 |  |
| 3.7 | 电源时序器 | 支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |  |
| 4、隔音降噪装修改造 |
| 4.1 | 吊顶 | 吸音矿棉板规格600×600，主龙骨采用38型， | 50 | 平方 |  |
| 4.2 | 灯光 | 标准色4200K，显色指数 大于0.85,照度大于800流明 | 21 | 套 |  |
| 4.3 | 窗帘 | 罗马杆轨道，双层设备、定制遮光吸音隔音窗帘 | 40 | 米 |  |
| 4.4 | UPS | ３KVA，延时大等于1小时 | 1 | 套 |  |
| 4.5 | 电路改造 | 电路改造 | 1 | 项 |  |

#### 1.4计算机教室云桌面

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云一体机 | ★标准2U尺寸； CPU≥2* Gold 6132（14核 2.60GHz）；内存≥384G DDR4内存, ≥24个内存插槽；存储≥1*128G SSD(系统盘) ；缓存盘≥2*480G SSD;数据盘≥6*4T SATA；配备NVIDIA M10显卡；NVIDIA显卡授权5年服务；出厂时必须预装各类所需软件(含服务器虚拟化、存储虚拟化等)，不允许只提供祼机设备； | 3 | 台 |  |
| 2 | 云终端 | ★至少支持82个云终端。其中≥41台终端可同时进行3D软件、大型软件的使用。 软件硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件；处理器：≥ A9 （四核）处理器，内存≥1G，≥1个百兆网口，≥6个USB接口，1个VGA口或者HDMI接口，1个音频输入/输出接口，最大功率≤24W。配备NVIDIA显卡授权-VPC； | 82 | 套 |  |
| 3 | VDI授权 | 支持显示虚拟机开关机画面；支持视频重定向；支持远程协助功能；支持自助快照恢复；支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略。 | 82 | 套 |  |
| 4 | 配件 | ★显示器：≥21.5英寸 全高清 窄边框 低蓝光不闪屏 广视角 可壁挂 商用办公电脑显示器，配置≥82台； ★鼠标键盘：有线键盘鼠标套装，配置≥85套； ★头戴式耳机：头戴式耳机，指向性麦克风，支持英文考试，配置≥85套。 | 1 | 批 |  |
| 7 | 课堂管理软件 | 以教室为单位。包含远程技术支持服务。 | 82 | 套 |  |
| 8 | 终端接入交换机 | ★交换容量≥336Gbps；包转发率87Mpps；交流供电；≥48个10/100/1000 Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 服务器交换机 | ★接口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+；交流供电；包转发率≥108Mpps；交换容量≥336Gbps。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 配件与二次搬迁 | ★含临时布线的材料与二次搬迁安装的费用 约网络跳线，光纤跳线，光模块，辅材 | 1 | 批 |  |

#### 1.5数据中心

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、超融合平台 |
| 1.1 | 超融合一体机 | ★单台服务器硬件平台CPU≥2颗Silver 4114*2；内存≥128G ECC DDR4；磁盘：≥2*480G SSD缓存盘，≥6*4T SATA数据盘，总硬盘槽位≥12个SATA/SAS槽；≥6个千兆网口，≥2个万兆光口；2U标准机架尺寸。 超融合一体机与服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件和网络虚拟化软件同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性。 | 2 | 台 |  |
| 1.2 | 计算虚拟化软件 | 支持虚拟机的无代理备份，需提供至少100个虚拟机的高性能备份功能，支持至少100T的定时备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复； | 4 | CPU |  |
| 1.3 | 存储虚拟化软件 | ★为了保障虚拟存储的可用性，本项目虚拟存储授权至少为48T； | 4 | CPU |  |
| 1.4 | 网络虚拟化软件 | ★为了满足后续业务部署，本次方案需提供≥200个虚拟交换机和≥100个虚拟化路由器授权许可； | 4 | CPU |  |
| 1.5 | 存储交换机 | ★包转发率≥720M；交换容量≥2.56T；≥24个10GE SFP+端口≥6个40GE QSFP端口；≥2块600W交流电源模块，可插拔、支持1+1电源备份；≥4个独立可插拔风扇，支持前后风道。 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 光模块 | ★SFP+万兆多模光模块，速率≥10Gb/s，波长≥850nm，传输距离：≥0.3km，双LC接口 | 4 | 个 |  |
| 2、数据库软件 |
| 2.1 | 微软数据库 | ★SQLSvrStd 2019 CHNS OLP NL Acdmc 15Clts | １ | 套 |  |
| 3、UPS系统（为机房及两间计算机教室82台电脑的供电） |
| 3.1 | UPS | ★UPS 主机功率要求带载能力≥30KVA，输入功率因数要求不低于0.99； 智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命 。 支持电池组30~40节灵活配置，并机支持电池共用，电池节数可调。 ≥5kA防雷设计。 ★符合性要求：必须提供投标产品官网公布的产品彩页及产品相关资质证明资料核实； | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 电池 | ★38AH/12V 胶体电池:蓄电池要求25℃室温下，电池浮充设计寿命≥六年，且电池生产厂家承诺保修期≥三年，供货前需提供原厂供货证明及售后服务承诺函。 | 32 | 个 |  |
| 3.3 | 电池柜 | 含直流开关及连接线缆 | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 电源线 | UPS输入输出电源线4*25+1*16 | 1 | 项 |  |

### 技术响应要求

  - 投标人应在投标文件中列明所投货物的全套（主体、辅材、配件）的品牌、型号、技术规格、主要参数、数量及对应的分项报价（含单价和总价）等。

  - 投标人应提供投标货物的质量保证说明（应符合各种货物的相关标准）、培训及售后服务承诺。

  - 投标人应尽可能提供所投主要货物的最新产品彩页、使用手册或技术说明书并加盖投标人公章，产品彩页、使用手册或技术说明书样本必须与所报货物保持一致，并对产品彩页、使用手册或技术说明书资料的真实性及与所报货物的符合性负责。产品彩页、使用手册或技术说明书样本与投标文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，否则评审委员会将做出不利于投标人的评审。

  - 投标人须保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭受损失的，投标人应赔偿该损失。

  - 投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家对该类货物规定的标准（标准以有关机构发布的最新版本为准），技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

  - 投标设备附有原厂商印制的技术资料的，投标人应在投标文件中附上（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

  - 本次采购的货物，投标人须保证提供的所有货物必须是未经私自拆封、改配，原厂原包装、正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足招标文件的基本要求。

  - 供应商应根据本项目的特点，提供切实可行的信息安全服务方案（包括工作方式、流程、服务周期等）、服务质量承诺（含专业队伍人数证明）、人员配备情况、应急方案（备用设备、替补人员）等。

  - 投标人应明确投标货物和采购要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务偏离表》中。投标人若未对采购要求进行逐条响应，评标委员会将做出不利于投标人的评审。

以上证明文件均应加盖投标人公章。

### 验收条件及标准

  - 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

  - 货物验收：货物运抵招标人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。进口货物，其原产国家须明确地标明在投标文件中；在交货时应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。

  - 系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由招标人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。

  - 考核方式：招标人将对成交人的提供的服务内容等进行考核，若成交人提供的服务不符合采购要求、响应承诺或相关法律法规规定的，成交供应商须在接到招标人通知后3个工作日内整改到位。

  - 招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

  - 验收时中标人必须派代表参加。

## 第二节  商务要求

### 商务响应要求

  - 投标人应提供企业供货、履约能力基本情况的说明，及其2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目的业绩有效证明文件。

  - 投标人应具有完善的售后服务机构和售后服务体系。厦门地区以外的投标人，在厦门应有能够提供售后服务的分支机构，能提供便捷的本地化服务，投标人应提供相关的证明材料。属分公司的，应在投标文件中提供在市场监督管理部门注册登记的营业执照复印件。

  - 投标文件至少应包含投标书、开标一览表、投标分项报价表、货物说明一览表、供货范围清单、技术/商务条款响应书、技术支持内容和售后服务承诺、业绩说明及本招标文件要求的其他资格证明文件等。

以上证明文件均应加盖投标人公章。

### 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 质保期：所有货物质保期不少于三年（技术要求中有另外规定的按规定的执行），自所有货物验收合格之日起计算，低于三年的将视为无效投标。质保期内，设备发生任何质量问题，均由中标人负责修复，失效零件予以更换。投标人应对此作出书面承诺，并详细列明质保期满后零配件的供应价格。

  - 在质保期间出现故障，中标人应在接到招标人通知后1小时以内响应，2小时内维修人员到场，24小时内排除故障。24小时内无法排除故障的，须提供代用设备或提出经招标人同意的解决方案。

  - 投标人应为招标人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务。

  - 中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

  - 中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。

  - 投标人认为有利于招标人的其他优惠条款应单独列明。

上述响应材料应加盖投标人公章。

## 第三节  报价要求

### 投标报价

  - 本项目为整体招标项目，投标人投标时对项目中所有的内容必须完整响应，否则将视为无效投标。

  - 本次招标报价应以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

  - 投标总报价为投标货物经招标人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）供应、运输、保险费、采购保管、安装调试、货物检验检测、操作人员培训、巡检费、税收以及售后服务等一切费用。

  - 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

  - 投标人对每一种货物只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

### 付款方式

  - 甲方在合同签署后7个工作日内，支付预付款30%，乙方收到款后下单采购，并安排实施；

  - 设备到货并由甲方核对后，7个工作日内支付进度款30%；

  - 乙方安装调试完毕(如无施工条件的允许先验收，待有条件后迁移安装)，且经甲方验收合格7个工作日内支付30%；

  - 剩余合同总价款的10%自项目验收合格之日起三年后，且甲方收到乙方付款申请的7个工作日内支付完成；

  - 付款前乙方提供等额的增值税普通发票。

# 第四章  采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                         签订地点：

乙方(中标人)：                         签订日期：  年 月 日

根据甲方对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格（含税）

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（招标人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    ％的货物价款。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      ％的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，招标人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任：

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其 他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方执二份、乙方执一份，具有同等效力。

甲  方：                              乙   方：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电   话：                            电   话：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                                账   号：

# 第五章  投标文件格式

（本章格式文件可供参考，投标人可根据项目实际需求进行编制）

（正/副本）

采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

- 投标书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 带“★”号条款逐条响应情况表

- 技术要求及商务偏离表

- 投标人的资格证明文件

- 法定代表人授权书

- 业绩汇总表及业绩证明文件

- 售后服务方案

- 投标人提交的其它资料

- 招标文件规定的其他材料

投 标 书

致：  （招标人）

根据贵方为 项目的投标邀请（招标编号）： ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份。

- 投标书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 带“★”号条款逐条响应情况表

- 技术要求及商务偏离表

- 投标人的资格证明文件

- 法人代表授权

- 业绩汇总表及业绩证明文件

- 售后服务方案

- 投标人提交的其它资料

- 招标文件规定的其他材料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件《投标人须知前附表2》所规定的期限内保持有效。

6.投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  邮编：

电话：  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期： 年 月 日

开标一览表

项目名称：                         招标编号：

合同包号：_________                                   货币单位：人民币

| 合同包 | 项目名称 | 采购数量 | 投标报价 （万元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：大写______________________小写：￥：______________________ |

每个合同包须分别制作开标一览表，并分开密封提交。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

投标报价明细表

项目名称：                                 招标编号：

货币单位：人民币                            合同包号：______

投标人须严格按照招标清单进行报价。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

带“★”号条款逐条响应情况表

项目名称：        招标编号：

| 合同包号：_____________ |
| --- |
| 项目名称 | 序号 | 带“★”号的条款 | 投标响应内容 | 投标响应情况 |

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应及承诺。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

技术商务评分响应索引表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 评分标准要求 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分 |
| 1-1 |  |  |
| 1-2 |  |  |
| 1-3 |  |  |
| 1-4 |  |  |
| 商务评分 |
| 2-1 |  |  |
| 2-2 |  |  |
| 2-3 |  |  |

技术规格和商务响应表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 条目号 | 招标要求 | 投标响应情况 | 对应投标文件页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：招标文件中关于货物的技术规格要求应逐条响应，列在响应表中。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

致：厦门国贸教育集团有限公司

根据贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的所有投标文件内容是准确的和真实的。

投标人全称（加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

资格审查表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 资格证明文件 | 对应投标 文件页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书原件 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

法定代表人授权书

致：（招标人）

（投标人全称）法定代表人 授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的项目（招标编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：性别：    身份证号：

单  位：部门：  职务：

详细通讯地址：邮政编码：  电话：

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

- 业绩汇总表

项目名称：        招标编号：

| 序号 | 项目 名称 | 业主 名称 | 合同签订时间 | 合同 金额 （万元） | 业绩佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 采购合同文本复印件 |
|  |  |  |  |  | （以下填写“有”或“无”） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需根据评标标准要求提供相应完整的业绩证明资料，不满足要求的不得分。

2、中标（成交）公告栏需标明相应的网站链接。

3、“业绩佐证材料”栏填写“有”的，则须附上对应的证明材料。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

售后服务承诺

招标编号：                 项目名称：

（由投标人根据本项目特点进行编写）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

诚信守法承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门国贸教育集团有限公司（以下简称“贵司”）开展投标业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向贵司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向贵司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为贵司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为贵司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为贵司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为贵司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为贵司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使贵司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  2  万元人民币违约金；致使贵司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  5  万元人民币违约金。

五、本单位完全接受贵公司招标文件中的全部条款及评标办法的所有规定，并相信本项目的评标委员会将公平公正地进行评标，不论是否中标，除掌握有贵公司承办人员弄虚作假、内外串通影响招标公正性的证据外，我司均不对贵公司的定标结果向相关政府部门提出复议、重审要求，以免给招标人造成时间与费用成本的损失。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

投标人名称（盖章）：

投标代表签字：

联系电话：

日期：